KINNITATUD

Direktori 22.04.2014 a

käskkirjaga nr 35

muudetud Vinni Vallavolikogu 24.03.2022 määrusega nr 3

ROELA  KOOLI  HÄDAOLUKORRA  PLAAN

1. ASUTUSE JA HOONE ISELOOMUSTUS

  - Asutuse personal ja tööaeg

Koolimajas toimub õppeprotsess ühes vahetuses. Tunnid algavad 8.30 ja lõpevad 15.50. Peale tundide lõppu toimuvad võimlas treeningud kuni 20.00-ni.

Lasteaias toimub töö 7.00-st kuni 18.30-ni.

Öisel ajal hoones inimesi ei viibi. Hoone on valvesignalisatsiooni all.

Hoones võib üheaegselt viibida kuni 100 last ja kuni 30 kooli töötajat.

  - Hoone iseloomustus

1.2.1 Hoone pindala ja korruste arv

Hoone on kahekorruseline, üldpinnaga 4545 m2 (koos lasteaia, raamatukogu ja osavallaga).

0 korrus (kelder) 1168,2 m ²; I korrus 2255,6 m²; II korrus 1121,9 m².

Hoonel on 3 põhi sisse- ja väljapääsu ning 5 varuväljapääsu.

Keldrikorrusel asub soojasõlm ja elektrikilbiruum.

Esimesel korrusel on fuajee, 3 garderoobi, söökla ja köögiblokk, 2 klassiruumi, 2 WC-d ja koristusvahendite ruum ning aula. Võimlatiivas on võimla, jõusaal, suusahoidla, õppetöökoda, õpetajate ruum, 2 riietusruumi, 2 duširuumi ja 2  WC-d. Lasteaia osas on 2 rühmaruumi, mis sisaldavad 1 mängutuba, 1 magamistuba ja 2 WC-d; 1 metoodiline kabinet ja personali WC. Raamatukogu osas on 1 kabinet osavallale, 1 WC, lugemissaal, 2 fondiruumi ja 1 AIP-i ruum.

Teisel korrusel asub 11 klassiruumi, sh ka arvutiklass, õpetajate tuba, direktori kabinet, õpetajate kohvituba, õpetajate garderoob, paljundusruum, juhiabi kabinet, 3 WC-d.

1.2.2 Hoone tuleohutusalane iseloomustus

Tuleohutuse liigituselt kuulub hoone IV kasutusviisiga hoonete loetellu (suurte rahvahulkade kogunemishoone). Hoone on ehitatud raudbetoonist, vahelaed ja katuslagi on raudbetoon-paneelidest. Kuna hoone on ehitatud mittepõlevatest materjalidest, kuulub hoone tulepüsivuse seisukohalt esimesse tulepüsivusklassi (TP 1).

1.2.3 Evakueerimisvõimalused

  - Tuleohutuspaigaldised

Tulekahju avastamiseks, kustutamiseks, ohutu evakuatsiooni läbiviimiseks ja varakahjude vähendamiseks on hoones järgmised tuleohutuspaigaldised:

- tulekustutid

- automaatne tulekahjusignalisatsioon

- turvavalgustussüsteem

    - Tulekustutid

Tulekustuti on mõeldud tulekahju kustutamiseks ühe inimese poolt tulekahju algfaasis.

Esmase tulekustutusvahendina kasutatakse ABC-klassi 6  kg pulberkustuteid.

Tulekustutid on paigaldatud nähtavale kohale arvestusega 1 kustuti 150 m² kohta.

Arvutiklassis on CO2 kustuti, sööklas on BC 3kg ja rasvakustuti ning tulekustutustekk.

Hoones on  20 pulberkustutit.

I korrusel: köögis (1 tk) , aulas (1 tk), tütarlaste käsitöö klassis (1 tk), õppe-töökojas (1 tk),  fuajees (2 tk), võimlas (1 tk), võimlatiiva koridoris (1 tk), lasteaias (5 tk), raamatukogus (2 tk)

II korrusel: koridoris (4 tk), arvutiklassis (1 tk).

1.3.2  Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem

Hoone on varustatud automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemiga. Keskseade asub  I korrusel fuajees. Süsteem on varustatud suitsuanduritega. Käsiteadustid asuvad evakuatsiooniteedel ning evakuatsioonipääsuuste juures. Süsteem rakendub tööle automaatselt ja käsiteadustitest. Häire korral käivituvad  alarmkellad. Hoonest edastatakse häireteade kooli direktorile.

1.3.3 Turvavalgustus

Hoone  evakuatsioonipääsud- ja teed on tähistatud evakuatsioonivalgustusega, mille eesmärk on tagada ruumisviibijate turvaline väljapääs mööda evakuatsiooniteid hoonest välja. Samuti tagada tuleohutispaigaldiste lihtne ülesleidmine ja kasutamine. Olemasolevad evakuatsioonivalgustid on autonoomsed, varustatud akudega ning mis tagavad voolukatkestuse korral valgustite toimimise vähemalt üheks tunniks.

2. Tulekahjust teavitamise juhis

Tulekahju tekkimisel tuleb hinnata olukorda ning tegutseda vastavalt sellele, tagamaks inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohustatud alast.

2.1 Hoones ja ohualas viibivate inimeste tulekahjust teavitamise kord

- käivita käsitsi häirekellad, kui automaatne tulekahjusignalisatsioon ei ole veel rakendunud, signalisatsiooni puudumisel võta tarvitusele kõik meetmed teiste hoones olijate teavitamiseks;

- vajadusest evakueeruda antakse hoones viibijaile märku koolikella abil (3 korda- kogunemise helin). Koolikell asub I korruse fuajees.

2.2 Tulekahjuteate Häirekeskusele edastamise kord telefonil 112

- lauatelefonilt helistades vali 112 (telefonid asuvad juhiabi kabinetis, lasteaias ja raamatukogus)

- teata õnnetuskoha aadress või võimalikult täpne asukoht;

- räägi, mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses);

- teata päästekorraldajale (dispetšerile), kas ruumides on inimesi, kas neid ähvardab oht;

- vasta küsimustele rahulikult;

- järgi häirekeskusest saadud juhiseid;

- teata oma nimi ja kui tead, ka telefoni number, millelt helistad;

- ära katkesta kõnet ilma loata;

- ära lülita telefoni peale teate edastamist välja – päästekorraldaja (dispetšer) võib veel lisainformatsiooni vajada;

- kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teata sellest häirekeskusesse.

- Evakuatsiooni läbiviimise juhis

|  | Tegevus | Tegutsemise kirjeldus ja järjestus | Täitja ametikoht |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tulekahjust teatamine | - Tulekahju avastaja (täiskasvanu) teavitab sellest viivitamatult Ida-Eesti Päästekeskust (tel 112) ning direktorit või tema asetäitjat. Õpilane teavitab tulekahjust täiskasvanut, kes teate edastab. - Tulekahju-signalisatsioonisüsteem teavitab hoones viibijaid tulekahjust helisignaali abil. - Vajadusest evakueeruda antakse hoones viibijaile märku koolikella abil (3 korda- kogunemise helin). Koolikella nupp asub I korruse fuajees. | Tulekahju avastanud isik ja direktor kui evakuatsiooni juht |
| 2. | Õpilaste evakueerimine põlevast hoonest vastava skeemi alusel | - Õpetaja selgitab välja, kas evakueerumiseks on võimalik kasutada antud klassiruumi jaoks ette nähtud evakuatsiooniteed või tuleb kasutada varuväljapääsu. - Õpilased väljuvad ruumist koos õpetajaga ja kogu klass hoiab evakueerumisel kokku. Võimalusel võtavad õpilased kaasa isiklikud asjad ja üleriided, õpetajad võtavad kaasa sülearvutid. (Puudujad märgib õpetaja E- kooli tunni alguses). Õpetaja suleb klassist lahkudes tule leviku tõkestamiseks aknad ja ukse. Ust ei lukustata. Üheskoos minnakse põlevast hoonest välja ja kogunetakse korvpalliplatsil. - Kui tulekolle või suits takistab klassiruumist väljumist, jääb õpetaja koos õpilastega klassiruumi abi ootama. Klassiust hoitakse suletuna (mitte lukus) ja avatakse aknad endast märku andmiseks. Võimaluse korral topitakse uksealune märja riidega kinni. - Kui tulekahju algab vahetunni ajal, läheb õpetaja oma klassiruumi, võtab kaasa õpetajapäeviku ja korraldab sealt õpilaste evakueerimise. Õpilaste evakueerimise üldkasutava-test ruumidest organiseerivad need õpetajad, kes ei ole tundidega seotud ja teised töötajad , kes viibivad majas. Kohalolijate ja puudujate kohta edastab info iga klassi eelmise tunni õpetaja, kes vastutab õpilaste eest evakuatsiooni lõpuni. | Vastava tunni aineõpetajad, lasteaiaõpetajad ja direktor |
| 3. | Evakueeritud õpilaste paigutamine | Õpilased kogunevad korvpalliplatsile. Külmal ajal paigutatakse õpilased Roela Rahva Majja. | Vastutava tunni aineõpetajad |
| 4. | Põlevast hoonest evakueeritud õpilaste võrdlemine nimekirjadega | Iga aineõpetaja kontrollib laste kohalolekut klassi nimekirja alusel. Info kohalolijate ja majjajäänute kohta edastatakse direktorile. Peahoonest evakueeritud õpilasi võtab vastu valvelaua töötaja ja edastab aineõpetajatelt saadud info päästetööde juhile. | Vastava tunni aineõpetajad |
| 5. | Elektri väljalülitamine | Tulekahju avastamisel lülitab elektri peakilbist välja. | Juhiabi |
| 6. | Tulekahju kustu-tamine ja vara evakueerimine personali poolt kuni tuletõrje saabumiseni | Tulekahju avastamisest alates korraldatakse tule kustutamine ja vara evakueerimine nende töötajate abiga, kes ei ole hõivatud õpilaste evakueerimisega. Tulekahju kustutamiseks kasutatakse kõiki olemasolevaid tulekustutusvahendeid. Vara evakueerimisel ei tohi inimesed ohtu sattuda. Esmajärjekorras kantakse välja tähtsad dokumendid ja hinnalisem vara. | Direktor, juhiabi |

4. Tulekahju korral tegutsemise juhis

Kui tulekahju saab alguse sinu töökoha läheduses, informeeri läheduses olevaid inimesi, käivita koheselt ATS kellad ja alusta tulekahju kustutamist. Tulekahju kustutamiseks kasuta pulberkustuteid.

Kustutamise käigus tuleb silmas pidada, et oma võimeid üle ei hinnataks. Kui põlemiskollet pole esmaste tulekustutusvahenditega võimalik likvideerida, lahku ruumist. Vältimaks tule levikut, sulge väljudes võimaluse korral kõik aknad ja uksed.

Pulberkustuti käsitsemisel

- hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda; pea meeles, et tulekustuti pidev tööaeg ei ületa 20 sek;

- välitingimustes kustutades seisa tulekahjukohas ülalpool tuult;

- tahkete esemete või materjalide kustutamisel tuleb kustutusaine suunata kõige intensiivsema põlemise kohta nö pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega;

- lahtises ja madalate äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu mahuti siseseina;

- mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind.

5. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis:

- informeeri päästemeeskonda vastuvõtukohtadest asutuse territooriumil ja sisenemisteedest hoonesse;

- kus ja kui suures ulatuses põleb;

- kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;

- kus asuvad elektrikilbid (koht, kust saab elektri hoonest või hoone osast välja lülitada);

- kus asub automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseade

- kus asub lähim tuletõrje veevõtu koht: 1. koolimaja ees ca 30 m kaugusel

2. tuletõrje veevõtu tiik ca 1,5 km kaugusel

- muud tulekahjuga kaasnevad ohud (mürkkemikaalid jne);

Ära lahku sündmuskohalt, sest päästeteenistusel võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.

6. Vastutavad isikud

| Nimetus | Vastutuse kirjeldus | Vastutav isik | Asendav isik |
| --- | --- | --- | --- |
| Evakuatsiooni juht päevasel ajal 07.00- 16.00 | Vastutab evakuatsioonikorralduse dubleerimise, loendustulemuste kokkukogumise ja päästemees-konnaga koostöö tegemise eest | Lasteaiaõpetaja, Direktor | Juhiabi |
| Evakuatsiooni juht töövälisel ajal 16.00- 20.00 | Vastutab evakuatsioonikorralduse edastamise eest lasteaias ja võim-las viibivatele isikutele ning pääs-temeeskonnaga koostöö tegemise eest | Lasteaiaõpetaja, treener |  |

6.1 Evakuatsiooni läbiviimise eest vastutavad isikud

| Vastutuspiirkond | Vastutuse kirjeldus | Vastutav isik | Asendav isik |
| --- | --- | --- | --- |
| Õppeklassid tundide ajal | Vastutavad tunnis olevate õpilaste evakuatsiooni läbiviimise eest ning õpilaste loenduse ja loendustulemuste edastamise eest evakuatsioonijuhile | Tundi läbiviiv õpetaja |  |
| Õppeklassid ja koridorid vahetundide ajal | Vastutavad klassides ja koridorides olevate õpilaste evakuatsiooni läbiviimise eest ning õpilaste loenduse ja loendustulemuste edastamise eest evakuatsioonijuhile | Tundi alustav aineõpetaja |  |
| Võimla, koos riietus- ja dushiruumidega ning töökoda | Vastutavad võimlas ja riietusruumides ning töökojas olevate isikute evakuatsiooni korraldamise eest. | Keh. kasvatuse õpetaja, treener, tööõpetuse õpetaja |  |
| Söökla | Vastutavad sööklas olevate isikute evakuatsiooni korraldamise eest. | Söökla töötajad |  |
| Lasteaed | Vastutavad rühmades olevate laste evakuatsiooni korraldamise eest. | Lasteaiaõpetajad ja abiõpetajad |  |
| Fuajee | Vastutab fuajees olevate õpilaste evakuatsiooni korraldamise eest. | Valvekoristaja |  |
| Raamatukogu | Vastutab raamatukogus olevate isikute evakuatsiooni korraldamise eest. | Raamatukogu- töötaja |  |

6.2 Tuleohutuse eest üldiselt vastutav isik objektil on direktor.

- teab objekti üldist tuleohutusrežiimi ja tuleohutusnõudeid;

- jälgib, et töötajad täidaksid objekti üldist tuleohutusjuhendit ja sellest tulenevaid     tuleohutusnõudeid;

- ei luba territooriumil ja ruumides tuletööde teostamist ilma vastava tuletööde loata;

- jälgib regulaarselt, et kõik ruumide uksed, sulgurid ja lukud oleksid töökorras;

- jälgib, et evakuatsiooniteed oleksid vabad ja kergesti läbitavad ning evakuatsioonipääsuuksed seestpoolt võtmeta avatavad;

- jälgib, et territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitistele, elektrilahutusseadmetele ning tuletõrje- ja päästevahenditele hoitaks vabana;

- jälgib, et esmased tulekustutusvahendid oleksid töökorras, neile oleks tagatud vaba juurdepääs ning  neid ei kasutataks mittesihipäraselt;

- omab andmeid objektil olevate tulekustutusvahendite arvu ja töökorrasoleku kohta ning riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku poolt esitatud nõuete kohta;

6.3 Tulekustutite korrasoleku eest objektil vastutab juhiabi.

Tulekustutite kontrolli teostab Raktuli OÜ.

- tulekustutid peavad vastama nõuetele ja omama vastavustunnistust;

- tulekustuti pealdis peab olema eestikeelne, kuid võib olla dubleeritud ka mõnes muus keeles;

- tulekustuti pealdis paigutatakse selliselt, et see oleks loetav ka siis, kui tulekustuti asub kinnituskonksul, klambris või spetsiaalsel alusel;

- varjatult paigaldatud tulekustuti asukoha juurde peab olema paigutatud vastav tuleohutusmärk;

- tulekustuti paigaldatakse vähemalt 1 meetri kaugusele kütteseadmest;

- tulekustuti kinnituskonks, klamber, spetsiaalne alus või kapp paigaldatakse seinale nii, et tulekustuti ei takistaks ukse täielikku avanemist ja nii, et tulekustuti põhi ei oleks põrandast kõrgemal  kui 1,5 m;

- tulekustuti paigaldatakse ruumi sissepääsu või töökoha juurde, kus tulekahju oht on kõige tõenäolisem. Kaks või enam tulekustutit paigaldatakse üldjuhul teineteisest hajutatuna;

- tulekustuti või tulekustuti asukohta osutav tuleohutusmärk peab olema sisenemisel nähtav;

- tulekustutile peab olema vaba juurdepääs;

- rõhu all tulekustuti paigutatakse päikesekiirguse otsese mõju eest kaitstud kohta.

Tulekustuti korrashoid tagatakse nende regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Vaatlus teostatakse vähemalt üks kord kvartalis, tulemused fikseeritakse.

Vaatlus sisaldab toiminguid veendumaks, kas kustuti:

- asetseb selleks ettenähtud kohas;

- ei ole millegagi varjatud ja kasutamisjuhisega pealdis on loetav;

- ei ole märgatavalt kahjustatud;

- rõhunäituri (kui see on olemas) osuti asub rohelises tsoonis;

- plommid, tõkised on vigastamata.

6.4 Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi korrasoleku eest objektil vastutab juhiabi.

Automaatse tulekahju häiresüsteemi hooldust teostab lepingu alusel U.K.V. Grupp OÜ.

Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem peab vastama kehtivatele nõuetele ning olema varustatud kasutusjuhendiga, paiknemisskeemidega, ruumide asendi plaaniga korruste lõikes ja hoolduspäevikuga.

Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi korrashoid tagatakse regulaarse vaatlusega.

- Igapäevase vaatlusega kontrollitakse, kas keskseade näitab normaalolukorda. Vastupidisel juhul registreeritakse viga päevikus ja teatatakse sellest hooldustöid teostavale firmale.

- Kord kvartalis rakendatakse tööle vähemalt üks andur või tulekahjuteatenupp (iga kord erinevast avastamispiirkonnast), et katsetada keskseadme võimet võtta vastu signaale. Ühtlasi  kontrollitakse alarmiseadmete tööd ning kõiki teisi väljundeid ja ühendusi keskusega.

- Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi päevikus tuleb dateeritult registreerida kõik tulekahjuteated (nii tõelised kui rikketeated), rikked, katsetused, lahtiühendused, kontroll-, hooldus- ja remonditööd. Iga läbiviidava töö kohta  tehakse kokkuvõtlik kirjeldus. Päevikut ja paiknemisskeeme  säilitatakse volitustega isikutele juurdepääsetavas kohas (eelistatult keskseadme läheduses).

6.5  Turvavalgustuse korrasoleku eest objektil vastutab juhiabi.

Evakuatsioonivalgustussüsteemi regulaarset hooldust ja kontrolli teostab AS KH ENERGIA- KONSULT (reg. nr. 10303995) Vinni Vallavalitsusega sõlmitud elektri-paigaldiste käidulepingu nr. 9024 (01.01.2011) alusel.

Turvavalgustussüsteem peab vastama kehtivatele nõuetele ning olema varustatud

- hädavalgustussüsteemi paigaldusjoonistega;

- süsteemi päevikuga;

- iga-aastase perioodilise kontrollimise ja testimise kirjaliku tunnistusega.

Hooldustööde eest vastutav kompetentne järelevaataja  tagab süsteemi korrasoleku kontroll- ja hooldustöödega.

Igakuiselt simuleeritakse pingekatkestust ning veendutakse kõikide valgustite korrasolekus;

taastatakse normaalvalgustuse toide ja kontrollitakse, et kõik indikaatorlambid või -seadmed näitaksid, et tavatoide on taastatud;

Iga-aastaselt veendutakse lisaks igakuisele toimingule, et valgustid töötavad kogu nominaalse funktsioneerimisaja jooksul – 1 tund.

Kõik tulemused kantakse dateeritult hoolduspäevikusse (hooldustööd, kontrollimised, testimised, rikked, parandustööd, tehtud muudatused ning lühikirjeldus), päevik peab asuma objektil ning  olema koheselt kontrollimiseks kättesaadav vastavate volitustega isikule.

6.6 Ventilatsioonisüsteemide korrasoleku eest objektil vastutab juhiabi.

Ventilatsioonisüsteemide puhastamist ja hooldust teostab majandustegevuse registris registreeritud

asutus (vähempakkumise alusel).

6.7 Evakuatsiooniõppuste korraldamise eest objektil vastutab dirktor.

6.8 Enesekontrolli tegemise, dokumenteerimise, tuleohutusaruande esitamise eest vastutab juhiabi.